### ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №11

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УДЕЛЬНОГО  ЗАРЯ ДА  ЭЛЕКРОНА  МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА.

Цель работы: ознакомиться  с движением электрона в электрическом и магнитных полях и вычислить удельный заряд электрона.

Основными характеристиками электрона являются его заряд и масса. Отношение заряда электрона к его массе называется удельным зарядом электрона.

Если электрон движется в электрическом и магнитных полях, то его траектория определяется конфигурацией этих полей и удельным зарядом. Значение удельного заряда можно вычислить, пользуясь методом магнетрона, основанном на эффекте отклонения электронного пучка магнитным полем.

Простейший магнетрон представляет собой два коаксиальных металлических цилиндра, помещённых в баллон, из которого откачан воздух. Этот вакуумный диод помещается в магнитное поле соленойда, надетого на баллон лампы. Направление вектора индукции магнитного поля соленойда совпадает с осью симметрии лампы, вдоль которой расположен цилиндрический катод. В отсутствие магнитного поля все электроны, вылетающие из катода, движутся радиально и достигают анода. При прохождении тока через обмотку соленоида вокруг лампы образуется магнитное поле. В среднем на каждый электрон действует сила Лоренца:

F=eVBsinα

(1)

где e – заряд электрона, V – средняя скорость электрона, B – индукция магнитного поля, α – угол между         и         .

Под действием силы Лоренца рациональное движение электронов изменяется, траектория из становится криволинейной и при некотором значении индукции магнитного поля электроны вовсе не достигают анода (см. рис. 1).

12mV2=eUa               Значение индукции магнитного поля, начиная с которого сила анодного тока магнетрона резко падает, называется критическим значением Bкр. Критическое значение индукции находится таким образом. Электрон, ускоренный в электрическом поле и ещё достигающий анода (случай в), обладает энергией:

(2),

где Ua – потенциал анода.

eVB=mV2ReVB=mV2R	Со стороны магнитного поля на него действует сила Лоренца, являющаяся также центростремительной силой:

(3),

Bкр2=8Uaemra2(1−rк2ra2)здесь R – радиус окружности, по которой движется электрон. Решая совместно (2) и (3) для Bкр получим значение:

(4),

Bкр2=8Uaemra2(1−rк2ra2)

em=8Uara2(1−rк2ra2)Bкр2Отсюда можно найти значение удельного заряда:

(5),

em=8Uara2(1−rк2ra2)Bкр2

где ra и rк – радиусы анода и катода соответственно.

Bкр=kμ0IsNl	Для нахождения Bкр воспользуемся формулой, определяющей магнитную индукцию на оси соленоида (вдали от концов):

(6),

В этой формуле N – число витков соленойда, l – его длина, Is – ток, текущий по соленоиду, μо – магнитная постоянная, равная 4π*10-7 Гн/м, N/l=n.

Коэффициент k учитывает степень приближенности соленоида к бесконечному и зависит от соотношения между длиной соленоида и радиусом его сечения. Для катушки данной геометрии k=0,8.

Итак, для расчёта удельного заряда формула (5) примет вид:

(7),

Порядок измерений.

- em=8Uara2(1−rК2ra2)(kμ0Isn)2Собрать цепь по схеме (рис. 2). Ua и Is регулируется ручками потенциометров на блоке питания. В качестве магнетрона используется вакуумный диод 2Ц2С (rк=0,9мм, ra=9,6мм). Катушка соленойда надевается на диод. Параметры соленоида указаны на катушке.

- Установить значение анодного напряжения Ua =160В и изменять анодный ток через лампу, увеличивая последовательно напряжение таким образом, чтобы ток соленоида Is изменялась на 0,1А. В области резкого падения анодного тока интервалы изменения Is желательно уменьшить. Измерения проводить, пока ток через диод не прекратится; полученное значение Is использовать в формуле (7).

- Провести аналогичные измерения для Ua=180В, 200В.

- Результаты измерений занести в таблицу:

| Ua | 160B | 180B | 200B |
| --- | --- | --- | --- |
| Is |  |  |  |
| Ia |  |  |  |

Обработка результатов измерений.

- Построить графики зависимости Ia=f(Us) для каждого из Ua.

- На каждой из кривых выбирается участок, соответствующий наиболее быстрому спаду анодного тока. Точка в середине этого участка (точка перегиба) соответствует Вкр.

- Рассчитать значение удельного заряда для различных Ua по формуле (7).

- Найти среднее значение e/m.

- Написать выводы по работе.

Контрольные вопросы.

- Что такое удельный заряд электрона?

- Как движется заряженная частица в магнитном поле?

- Сила Лоренца, её определение.

- Что такое магнетрон, как он устроен?

- Как определяется критическое значение магнитной индукции для магнетрона?

- Оценить точность метода.

Литература.

- Калашников С.Г. Электричество. М., 1985. с. 381-383; 386-389.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., 1997. т.3. с. 381-385.